## Pulse width data
Lens | pot | width (cm) | bdot (V) | scale factor | width (us) |  | calculated primary effective resistance | bins | [5 empty] | bins | output
27 | 6.35 | 12.75 | 4.8 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 12.5 | Bin | Frequency | Bin | Frequency |  | 370 | Bin | Frequency | Bin | Frequency
27 | 6.35 | 12.75 | 4.76 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 12.55 | 12.5 | 0 | 12.65 | 1 |  | 371 | 370 | 0 | 374 | 1
27 | 6.35 | 12.7 | 4.76 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 12.6 | 12.55 | 0 | 12.7 | 10 |  | 372 | 371 | 0 | 376 | 11
27 | 6.38 | 12.8 | 4.8 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 12.65 | 12.6 | 0 | 12.75 | 9 |  | 373 | 372 | 0 | 377 | 8
27 | 6.4 | 12.8 | 4.76 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 12.7 | 12.65 | 1 | 12.8 | 18 |  | 374 | 373 | 0 | 379 | 19
27 | 6.4 | 12.72 | 4.76 | 29.5508 | 375.8865 | 12.72 | 3.341 | 12.75 | 12.7 | 10 | 12.85 | 1 |  | 375 | 374 | 1 | 382 | 2
27 | 6 | 12.7 | 4.64 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 12.8 | 12.75 | 9 | 12.9 | 2 |  | 376 | 375 | 0 | 370 | 0
27 | 5 | 12.75 | 4.28 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 12.85 | 12.8 | 18 | 12.5 | 0 |  | 377 | 376 | 11 | 371 | 0
27 | 4 | 12.7 | 3.88 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 12.9 | 12.85 | 1 | 12.55 | 0 |  | 378 | 377 | 8 | 372 | 0
27 | 3 | 12.7 | 3.52 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 12.95 | 12.9 | 2 | 12.6 | 0 |  | 379 | 378 | 0 | 373 | 0
27 | 2 | 12.65 | 3.04 | 29.5508 | 373.818 | 12.65 | 2.2023 | 13 | 12.95 | 0 | 12.95 | 0 |  | 380 | 379 | 19 | 375 | 0
27 | 1 | 12.7 | 2.67 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 |  | 13 | 0 | 13 | 0 |  | 381 | 380 | 0 | 378 | 0
27 | 0 | 12.8 | 2.24 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 |  | More | 0 | More | 0 |  | 382 | 381 | 0 | 380 | 0
27 | 5.65 | 12.8 | 4.36 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | [6 empty] | 383 | 382 | 2 | 381 | 0
27 | 5.65 | 12.7 | 4.4 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | [6 empty] | 384 | 383 | 0 | 383 | 0
27 | 5.5 | 12.75 | 4.32 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | [6 empty] | 385 | 384 | 0 | 384 | 0
27 | 5.5 | 12.82 | 4.28 | 29.5508 | 378.8416 | 12.82 | 4.9039 | [7 empty] | 385 | 0 | 385 | 0
27 | 5.5 | 12.8 | 4.36 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | [7 empty] | More | 0 | More | 0
27 | 0 | 12.8 | 2.28 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | [8 empty] | 41
27 |  | 6.4 | 4.32 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 5.5 | 6.4 | 4.28 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | [8 empty] | From spice analysis come the following values
27 | 5.5 | 6.4 | 4.32 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | [7 empty] | milliohms | 13.5 | 27 | 6.75 | 9 | 15 | 20 | 5
27 | 5 | 6.35 | 4.16 | 59.1716 | 375.7396 | 12.7 | 3.2614 | [7 empty] | period | 384.9 | 440.4 | 374 | 376.7 | 388.58 | 404.7 | 371.8
27 | 4 | 6.45 | 3.84 | 59.1716 | 381.6568 | 12.9 | 6.3229
27 |  | 6.45 | 4.36 | 59.1716 | 381.6568 | 12.9 | 6.3229
27 | 5.7 | 6.4 | 4.52 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 5.5 | 6.4 | 4.4 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 5 | 6.35 | 4.24 | 59.1716 | 375.7396 | 12.7 | 3.2614
27 | 4 | 6.4 | 3.88 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 3 | 6.35 | 3.48 | 59.1716 | 375.7396 | 12.7 | 3.2614
27 | 2 | 6.4 | 3.12 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 1 | 6.4 | 2.64 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 0 | 6.4 | 2.16 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 5.8 | 6.4 | 4.52 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 5 | 6.4 | 4.16 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 4.5 | 6.4 | 4 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298
27 | 4 | 12.75 | 3.8 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365
27 | 3 | 12.75 | 3.44 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365
27 | 2 | 12.75 | 3.04 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365
27 | 1 | 12.7 | 2.64 | 29.5683 | 375.5174 | 12.7 | 3.1405
27 | 0 | 12.75 | 2.2 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365
|  |  |  | average | 377.447
|  |  |  | min | 373.818
|  |  |  | max | 381.6568
|  |  |  | deviation | 1.7214
24 | 0 | 12.8 | 1.92 | 29.5683 | 378.4743
24 | 1 | 12.55 | 2.28 | 29.5683 | 371.0822
24 |  | 12.75 |  | 29.5683 | 376.9959
24 | 3.5 | 12.6 | 3.08 | 29.5683 | 372.5606
24 | 4 | 12.8 | 3.28 | 29.5683 | 378.4743
24 | 4.2 | 12.85 | 3.32 | 29.5683 | 379.9527
24 |  | 12.8 | 2.04 | 29.5683 | 378.4743
24 | 4.2 | 12.85 | 3.32 | 29.5683 | 379.9527
|  |  |  | average | 376.9959
|  |  |  | min | 371.0822
|  |  |  | max | 379.9527
|  |  |  | deviation | 3.3527
23 |  | 12.7 |  | 29.5683 | 375.5174
23 |  | 4.82 |  | 77.1605 | 371.9136
23 |  | 4.85 |  | 77.5194 | 375.969
|  |  |  | average | 374.4667
24 |  | 12.6 |  | 29.5683 | 372.5606
25 |  | 12.75 | 2.56 | 29.5858 | 377.2189
25 |  | 6.4 | 2.6 | 59.3472 | 379.822
26 |  | 7 | 1.92 | 59.1716 | 414.2012
24 |  | 12.75 | 4.2 | 29.5858 | 377.2189
28 | 5.8 | 13 | 4.32 | 29.5508 | 384.1608
| 5.9 | 12.95 | 4.4 | 29.5508 | 382.6832
| 5.6 | 12.95 | 4.32 | 29.5508 | 382.6832
| 5 | 12.95 | 4.16 | 29.5508 | 382.6832
| 4 | 12.9 | 3.68 | 29.5508 | 381.2057
| 3 | 12.85 | 3.4 | 29.5508 | 379.7281
| 2 | 12.9 | 3 | 29.5508 | 381.2057
| 0 | 12.75 | 0 | 29.5508 | 376.773
|  |  |  | average | 382.05
|  |  |  | min | 376.773
|  |  |  | max | 384.1608
|  |  |  | deviation | 2.2941
3 |  | 4.85 | 4.4 | 77.5194 | 375.969
6 | 0 | 4.1 | 1.9 | 76.9231 | 315.3846
6 | 2 | 4.8 |  | 77.5194 | 372.093
6 | 6.25 | 4.8 |  | 77.5194 | 372.093
6 | 6.25 | 4.85 |  | 77.5194 | 375.969
8 |  | 4.85 |  | 77.5194 | 375.969
15 | 2.3 | 5.15 |  | 75.188 | 387.218
16 |  | 2.55 | 4.2 | 150.3759 | 383.4586
13 | 1.9 | 2.55 | 4.2 | 152.6718 | 389.313
17 | 2.75 | 2.4 | 4.57 | 155.0388 | 372.093
17 | 6.3 | 2.4 | 5.72 | 155.0388 | 372.093
13 | 3.75 | 2.4 | 5.03 | 155.0388 | 372.093
17 | 6.3 | 2.4 | 5.28 | 156.25 | 375
16 | 6.1 | 2.48 | 5.6 | 155.0388 | 384.4961
16 |  | 2.45 |  | 155.0388 | 379.845
18 |  | 2.5 |  | 153.8462 | 384.6154
18 |  | 2.43 |  | 155.0388 | 376.7442
18 |  | 2.45 |  | 155.0388 | 379.845
18 |  | 2.4 |  | 158.7302 | 380.9524
18b |  | 2.5 |  | 155.0388 | 387.5969
18b |  | 2.5 |  | 155.0388 | 387.5969
Lens | width (us) |  | calculated primary resistance (mohms) | [9 empty] | Lens | pot | width (cm) | bdot (V) | scale factor | width (us) |  | calculated primary effective resistance | y = 0.2027x + 1.2055
3 | 375.969 | 375.969 | 3.3856 | [9 empty] | 27 | 6.35 | 12.75 | 4.8 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 2492.645
6 | 372.093 |  | 1.2247 | [9 empty] | 27 | 6.35 | 12.75 | 4.76 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 2492.645
6 | 372.093 |  | 1.2247 | [9 empty] | 27 | 6.35 | 12.7 | 4.76 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 2492.645
6 | 375.969 | 373.385 | 3.3856 | [9 empty] | 27 | 6.38 | 12.8 | 4.8 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 2498.726
8 | 375.969 | 375.969 | 3.3856 | [9 empty] | 27 | 6.4 | 12.8 | 4.76 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 2502.78
13 | 389.313 |  | 9.8373 | [9 empty] | 27 | 6.4 | 12.72 | 4.76 | 29.5508 | 375.8865 | 12.72 | 3.341 | 2502.78
13 | 372.093 | 380.703 | 1.2247 | [9 empty] | 27 | 6 | 12.7 | 4.64 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 2421.7
15 | 387.218 | 387.218 | 8.9257 | [9 empty] | 27 | 5 | 12.75 | 4.28 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 2219
16 | 383.4586 |  | 7.1953 | [9 empty] | 27 | 4 | 12.7 | 3.88 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 2016.3
16 | 384.4961 |  | 7.685 | [9 empty] | 27 | 3 | 12.7 | 3.52 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 1813.6
16 | 379.845 | 382.5999 | 5.4174 | [9 empty] | 27 | 2 | 12.65 | 3.04 | 29.5508 | 373.818 | 12.65 | 2.2023 | 1610.9
17 | 372.093 |  | 1.2247 | [9 empty] | 27 | 1 | 12.7 | 2.67 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 1408.2
17 | 372.093 |  | 1.2247 | [9 empty] | 27 | 0 | 12.8 | 2.24 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 1205.5
17 | 375 | 373.062 | 2.8575 | [9 empty] | 27 | 5.65 | 12.8 | 4.36 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 2350.755
18 | 384.6154 |  | 7.7407 | [9 empty] | 27 | 5.65 | 12.7 | 4.4 | 29.5508 | 375.2955 | 12.7 | 3.0194 | 2350.755
18 | 376.7442 |  | 3.8023 | [9 empty] | 27 | 5.5 | 12.75 | 4.32 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 2320.35
18 | 379.845 |  | 5.4174 | [9 empty] | 27 | 5.5 | 12.82 | 4.28 | 29.5508 | 378.8416 | 12.82 | 4.9039 | 2320.35
18 | 380.9524 |  | 5.9742 | [9 empty] | 27 | 5.5 | 12.8 | 4.36 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 2320.35
18 | 387.5969 |  | 9.0934 | [9 empty] | 27 | 0 | 12.8 | 2.28 | 29.5508 | 378.2506 | 12.8 | 4.5973 | 1205.5
18 | 387.5969 | 382.8918 | 9.0934 | [9 empty] | 27 |  | 6.4 | 4.32 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 1205.5
23 | 375.5174 |  | 3.1405 | [9 empty] | 27 | 5.5 | 6.4 | 4.28 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2320.35
23 | 371.9136 |  | 1.1215 | [9 empty] | 27 | 5.5 | 6.4 | 4.32 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2320.35
23 | 375.969 | 374.4667 | 3.3856 | [9 empty] | 27 | 5 | 6.35 | 4.16 | 59.1716 | 375.7396 | 12.7 | 3.2614 | 2219
24 | 378.4743 |  | 4.7137 | [9 empty] | 27 | 4 | 6.45 | 3.84 | 59.1716 | 381.6568 | 12.9 | 6.3229 | 2016.3
24 | 371.0822 |  | 0.63984 | [9 empty] | 27 |  | 6.45 | 4.36 | 59.1716 | 381.6568 | 12.9 | 6.3229 | 1205.5
24 | 376.9959 |  | 3.9365 | [9 empty] | 27 | 5.7 | 6.4 | 4.52 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2360.89
24 | 372.5606 |  | 1.4922 | [9 empty] | 27 | 5.5 | 6.4 | 4.4 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2320.35
24 | 378.4743 |  | 4.7137 | [9 empty] | 27 | 5 | 6.35 | 4.24 | 59.1716 | 375.7396 | 12.7 | 3.2614 | 2219
24 | 379.9527 |  | 5.472 | [9 empty] | 27 | 4 | 6.4 | 3.88 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2016.3
24 | 378.4743 |  | 4.7137 | [9 empty] | 27 | 3 | 6.35 | 3.48 | 59.1716 | 375.7396 | 12.7 | 3.2614 | 1813.6
24 | 379.9527 |  | 5.472 | [9 empty] | 27 | 2 | 6.4 | 3.12 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 1610.9
24 | 372.5606 |  | 1.4922 | [9 empty] | 27 | 1 | 6.4 | 2.64 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 1408.2
24 | 377.2189 | 376.5746 | 4.055 | [9 empty] | 27 | 0 | 6.4 | 2.16 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 1205.5
25 | 377.2189 |  | 4.055 | [9 empty] | 27 | 5.8 | 6.4 | 4.52 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2381.16
25 | 379.822 | 378.5204 | 5.4057 | [9 empty] | 27 | 5 | 6.4 | 4.16 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2219
26 | 414.2012 | 414.2012 | 17.7788 | [9 empty] | 27 | 4.5 | 6.4 | 4 | 59.1716 | 378.6982 | 12.8 | 4.8298 | 2117.65
27 | 376.773 |  | 3.8177 | [9 empty] | 27 | 4 | 12.75 | 3.8 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365 | 2016.3
27 | 376.773 |  | 3.8177 | [9 empty] | 27 | 3 | 12.75 | 3.44 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365 | 1813.6
27 | 375.2955 |  | 3.0194 | [9 empty] | 27 | 2 | 12.75 | 3.04 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365 | 1610.9
27 | 378.2506 |  | 4.5973 | [9 empty] | 27 | 1 | 12.7 | 2.64 | 29.5683 | 375.5174 | 12.7 | 3.1405 | 1408.2
27 | 378.2506 |  | 4.5973 | [9 empty] | 27 | 0 | 12.75 | 2.2 | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365 | 1205.5
27 | 375.8865 |  | 3.341 | [13 empty] | average | 377.447 |  |  | 2502.78
27 | 375.2955 |  | 3.0194 | [13 empty] | min | 373.818
27 | 376.773 |  | 3.8177 | [13 empty] | max | 381.6568
27 | 375.2955 |  | 3.0194 | [13 empty] | deviation | 1.7214
27 | 375.2955 |  | 3.0194
27 | 373.818 |  | 2.2023 | [9 empty] | 24 | 0 | 12.8 | 1.92 | 29.5683 | 378.4743 | 12.8 | 4.7137 | 1205.5
27 | 375.2955 |  | 3.0194 | [9 empty] | 24 | 1 | 12.55 | 2.28 | 29.5683 | 371.0822 | 12.55 | 0.63984 | 1408.2
27 | 378.2506 |  | 4.5973 | [9 empty] | 24 |  | 12.75 |  | 29.5683 | 376.9959 | 12.75 | 3.9365 | 1205.5
27 | 378.2506 |  | 4.5973 | [9 empty] | 24 | 3.5 | 12.6 | 3.08 | 29.5683 | 372.5606 | 12.6 | 1.4922 | 1914.95
27 | 375.2955 |  | 3.0194 | [9 empty] | 24 | 4 | 12.8 | 3.28 | 29.5683 | 378.4743 | 12.8 | 4.7137 | 2016.3
27 | 376.773 |  | 3.8177 | [9 empty] | 24 | 4.2 | 12.85 | 3.32 | 29.5683 | 379.9527 | 12.85 | 5.472 | 2056.84
27 | 378.8416 |  | 4.9039 | [9 empty] | 24 |  | 12.8 | 2.04 | 29.5683 | 378.4743 | 12.8 | 4.7137 | 1205.5
27 | 378.2506 |  | 4.5973 | [9 empty] | 24 | 4.2 | 12.85 | 3.32 | 29.5683 | 379.9527 | 12.85 | 5.472 | 2056.84
27 | 378.2506 |  | 4.5973 | [13 empty] | average | 376.9959
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [13 empty] | min | 371.0822
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [13 empty] | max | 379.9527
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [13 empty] | deviation | 3.3527
27 | 375.7396 |  | 3.2614
27 | 381.6568 |  | 6.3229 | [9 empty] | 23 |  | 12.7 |  | 29.5683 | 375.5174 | 12.7 | 3.1405 | 1205.5
27 | 381.6568 |  | 6.3229 | [9 empty] | 23 |  | 4.82 |  | 77.1605 | 371.9136 | 4.82 | 1.1215 | 1205.5
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [9 empty] | 23 |  | 4.85 |  | 77.5194 | 375.969 | 4.85 | 3.3856 | 1205.5
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [13 empty] | average | 374.4667
27 | 375.7396 |  | 3.2614
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [9 empty] | 24 |  | 12.6 |  | 29.5683 | 372.5606 | 12.6 | 1.4922 | 1205.5
27 | 375.7396 |  | 3.2614
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [9 empty] | 25 |  | 12.75 | 2.56 | 29.5858 | 377.2189 | 12.75 | 4.055 | 1205.5
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [9 empty] | 25 |  | 6.4 | 2.6 | 59.3472 | 379.822 | 6.4 | 5.4057 | 1205.5
27 | 378.6982 |  | 4.8298
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [9 empty] | 26 |  | 7 | 1.92 | 59.1716 | 414.2012 | 7 | 17.7788 | 1205.5
27 | 378.6982 |  | 4.8298
27 | 378.6982 |  | 4.8298 | [9 empty] | 24 |  | 12.75 | 4.2 | 29.5858 | 377.2189 | 12.75 | 4.055 | 1205.5
27 | 376.9959 |  | 3.9365
27 | 376.9959 |  | 3.9365 | [9 empty] | 28 | 5.8 | 13 | 4.32 | 29.5508 | 384.1608 | 13 | 7.5277 | 2381.16
27 | 376.9959 |  | 3.9365 | [10 empty] | 5.9 | 12.95 | 4.4 | 29.5508 | 382.6832 | 12.95 | 6.8233 | 2401.43
27 | 375.5174 |  | 3.1405 | [10 empty] | 5.6 | 12.95 | 4.32 | 29.5508 | 382.6832 | 12.95 | 6.8233 | 2340.62
27 | 376.9959 | 377.447 | 3.9365 | [10 empty] | 5 | 12.95 | 4.16 | 29.5508 | 382.6832 | 12.95 | 6.8233 | 2219
28 | 384.1608 |  | 7.5277 | [10 empty] | 4 | 12.9 | 3.68 | 29.5508 | 381.2057 | 12.9 | 6.1001 | 2016.3
28 | 382.6832 |  | 6.8233 | [10 empty] | 3 | 12.85 | 3.4 | 29.5508 | 379.7281 | 12.85 | 5.3581 | 1813.6
28 | 382.6832 |  | 6.8233 | [10 empty] | 2 | 12.9 | 3 | 29.5508 | 381.2057 | 12.9 | 6.1001 | 1610.9
28 | 382.6832 |  | 6.8233 | [10 empty] | 0 | 12.75 | 0 | 29.5508 | 376.773 | 12.75 | 3.8177 | 1205.5
28 | 381.2057 |  | 6.1001 | [13 empty] | average | 381.3904
28 | 379.7281 |  | 5.3581 | [13 empty] | min | 376.773
28 | 381.2057 |  | 6.1001 | [13 empty] | max | 384.1608
28 | 376.773 | 381.3904 | 3.8177 | [13 empty] | deviation | 2.2941
| 371.0822 | [11 empty] | 3 |  | 4.85 | 4.4 | 77.5194 | 375.969 | 4.85 | 3.3856 | 1205.5
[13 empty] | 6 | 0 | 4.1 | 1.9 | 76.9231 | 315.3846 | 4.1 | -45.1654 | 1205.5
[13 empty] | 6 | 2 | 4.8 |  | 77.5194 | 372.093 | 4.8 | 1.2247 | 1610.9
[13 empty] | 6 | 6.25 | 4.8 |  | 77.5194 | 372.093 | 4.8 | 1.2247 | 2472.375
[13 empty] | 6 | 6.25 | 4.85 |  | 77.5194 | 375.969 | 4.85 | 3.3856 | 2472.375
[13 empty] | 8 |  | 4.85 |  | 77.5194 | 375.969 | 4.85 | 3.3856 | 1205.5
[13 empty] | 15 | 2.3 | 5.15 |  | 75.188 | 387.218 | 5.15 | 8.9257 | 1671.71
[13 empty] | 16 |  | 2.55 | 4.2 | 150.3759 | 383.4586 | 2.55 | 7.1953 | 1205.5
[13 empty] | 13 | 1.9 | 2.55 | 4.2 | 152.6718 | 389.313 | 2.55 | 9.8373 | 1590.63
[13 empty] | 17 | 2.75 | 2.4 | 4.57 | 155.0388 | 372.093 | 2.4 | 1.2247 | 1762.925
[13 empty] | 17 | 6.3 | 2.4 | 5.72 | 155.0388 | 372.093 | 2.4 | 1.2247 | 2482.51
[13 empty] | 13 | 3.75 | 2.4 | 5.03 | 155.0388 | 372.093 | 2.4 | 1.2247 | 1965.625
[13 empty] | 17 | 6.3 | 2.4 | 5.28 | 156.25 | 375 | 2.4 | 2.8575 | 2482.51
[13 empty] | 16 | 6.1 | 2.48 | 5.6 | 155.0388 | 384.4961 | 2.48 | 7.685 | 2441.97
[13 empty] | 16 |  | 2.45 |  | 155.0388 | 379.845 | 2.45 | 5.4174 | 1205.5
[13 empty] | 18 |  | 2.5 |  | 153.8462 | 384.6154 | 2.5 | 7.7407 | 1205.5
[13 empty] | 18 |  | 2.43 |  | 155.0388 | 376.7442 | 2.43 | 3.8023 | 1205.5
[13 empty] | 18 |  | 2.45 |  | 155.0388 | 379.845 | 2.45 | 5.4174 | 1205.5
[13 empty] | 18 |  | 2.4 |  | 158.7302 | 380.9524 | 2.4 | 5.9742 | 1205.5
[13 empty] | 18b |  | 2.5 |  | 155.0388 | 387.5969 | 2.5 | 9.0934 | 1205.5
[13 empty] | 18b |  | 2.5 |  | 155.0388 | 387.5969 | 2.5 | 9.0934 | 1205.5

## Dummy Load
Pot setting | Pearson | Bdot | BNC mV | capvolts |  | pot setting | dummy load | lens 28 | delta | % difference
0 | 20 | 880 | 2160 | 1139.4 | 2002-12-23 | 0 | 1145.3 | 1205.5 | 60.2 | 4.994%
0 | 18.8 | 820 | 2185 | 1152.5875 |  | 1 | 1357.53 | 1408.2 | 50.67 | 3.598%
0 | 17.2 | 1060 | 2185 | 1152.5875 |  | 2 | 1569.76 | 1610.9 | 41.14 | 2.554%
0 | 16.8 | 1380 | 2185 | 1152.5875 |  | 3 | 1781.99 | 1813.6 | 31.61 | 1.743%
0 | 19.6 | 1440 | 2185 | 1152.5875 |  | 4 | 1994.22 | 2016.3 | 22.08 | 1.095%
0 | 18.4 | 1400 | 2185 | 1152.5875 |  | 5 | 2206.45 | 2219 | 12.55 | 0.5656%
0 | 16.4 | 1280 | 2185 | 1152.5875 |  | 6 | 2418.68 | 2421.7 | 3.02 | 0.1247%
0 | 19.6 | 1222 | 2185 | 1152.5875 |  | Selected data
0 | 17.6 | 1280 | 2185 | 1152.5875 |  | Pot setting | Pearson | Bdot | BNC mV | capvolts
0 | 18.8 | 1400 | 2185 | 1152.5875 |  | 0 | 19.6 | 1440 | 2185 | 1152.5875 | 1.1526
0 | 12.8 | 940 | 2185 | 1152.5875 |  | 0.5 | 22.4 | 1640 | 2380 | 1255.45 | 1.2554
0 | 20 | 1280 | 2185 | 1152.5875 |  | 1 | 24.4 | 1800 | 2560 | 1350.4 | 1.3504
0 | 19.2 | 1540 | 2185 | 1152.5875 |  | 1.5 | 26.8 | 2060 | 2750 | 1450.625 | 1.4506
0.5 | 12.4 | 1600 | 2340 | 1234.35 |  | 2 | 28.8 | 2080 | 2925 | 1542.9375 | 1.5429
0.5 | 20.4 | 1260 | 2340 | 1234.35 |  | 2.5 | 30.4 | 2200 | 3200 | 1688 | 1.688
0.5 | 14 | 1660 | 2380 | 1255.45 |  | 3 | 32.4 | 2360 | 3.42 | 1804.05 | 1.804
0.5 | 15.6 | 1420 | 2380 | 1255.45 |  | 3.5 | 34.4 | 2400 | 3.59 | 1893.725 | 1.8937
0.5 | 22.4 | 1640 | 2380 | 1255.45 | [6 empty] | 0
1 | 23.2 | 1780 | 2560 | 1350.4 |  | 4.5 | 38.8 | 2640 | 4 | 2110 | 2.11
1 | 22.8 | 1100 | 2560 | 1350.4 |  | 5 | 39.6 | 2800 | 4.17 | 2199.675 | 2.1997
1 | 20.4 | 1780 | 2560 | 1350.4 |  | 5.5 | 41.6 | 2920 | 4.29 | 2262.975 | 2.263
1 | 24.8 | 1680 | 2560 | 1350.4 |  | 6 | 44 | 3080 | 4.48 | 2363.2 | 2.3632
1 | 24.4 | 1800 | 2560 | 1350.4 |  | 6.5 | 46.4 | 3200 | 4.65 | 2452.875 | 2.4529
1 | 18.4 | 1760 | 2560 | 1350.4 |  | 0 |  | 2120 |  |  | 1999-09-01
1.5 | 26.8 | 1920 | 2750 | 1450.625 |  | 1 |  | 2520
1.5 | 26.8 | 2060 | 2750 | 1450.625 |  | 1.5 |  | 2640
1.5 | 18 | 1060 | 2750 | 1450.625 |  | 0 |  | 2080
1.5 | 20.4 | 1920 | 2750 | 1450.625 |  | 1 |  | 2480
2 | 28.8 | 2080 | 2925 | 1542.9375 |  | 1.5 |  | 2640
2 | 28.8 | 2000 | 2935 | 1548.2125 |  |  | 27.6 | 2520 |  | 1800 | 1999-10-01
2 | 28.8 | 2080 | 2935 | 1548.2125 |  | 3 |  | 4640
2 | 28.8 | 2000 | 2935 | 1548.2125 |  |  | 62.4 | 6400 |  | 2330
2 | 28.8 | 2080 | 2935 | 1548.2125 |  |  | 54 | 4880 |  |  |  | 13.8 | 27.6 | 19.6 | 39.2
2.5 | 30.4 | 2200 | 3200 | 1688 |  |  | 48.4 | 4760 | [5 empty] | 22.4 | 44.8
2.5 | 30.8 | 2200 | 3200 | 1688 | [7 empty] | 31.2 | 62.4 | 24.4 | 48.8
2.5 | 30.4 | 2200 | 3200 | 1688 |  |  | 59.99 | 5280 |  |  | 1990-07-01 | 27 | 54 | 26.8 | 53.6
2.5 | 30.8 | 2200 | 3200 | 1688 |  |  | 57.15 | 5030 |  |  |  | 24.2 | 48.4 | 28.8 | 57.6
3 | 32.4 | 2320 | 3.43 | 1809.325 |  |  | 57.26 | 5040 | [5 empty] | 30.4 | 60.8
3 | 32.8 | 2320 | 3.42 | 1804.05 |  |  | 64.76 | 5700 | [5 empty] | 32.4 | 64.8
3 | 32.4 | 2360 | 3.42 | 1804.05 | [9 empty] | 34.4 | 68.8
3.5 | 34.8 | 2400 | 3.59 | 1893.725
3.5 | 34 | 2440 | 3.59 | 1893.725 | [9 empty] | 38.8 | 77.6
3.5 | 34.4 | 2400 | 3.59 | 1893.725 | [9 empty] | 39.6 | 79.2
4 | 35.6 | 2520 | 3.78 | 1993.95 | [9 empty] | 41.6 | 83.2
4 | 35.6 | 2520 | 3.78 | 1993.95 | [9 empty] | 44 | 88
4 | 36 | 2520 | 3.81 | 2009.775 | [9 empty] | 46.4 | 92.8
4 | 36 | 2520 | 3.81 | 2009.775
4 | 36 | 2200 | 3.81 | 2009.775
4 | 36.4 | 2480 | 3.81 | 2009.775
4.5 | 38.4 | 1720 | 4 | 2110
4.5 | 38 | 2600 | 4 | 2110
4.5 | 38.8 | 2640 | 4 | 2110
5 | 40 | 2800 | 4.15 | 2189.125
5 | 39.6 | 2800 | 4.17 | 2199.675
5 | 39.6 | 2800 | 4.17 | 2199.675
5.5 | 42.4 | 2880 | 4.34 | 2289.35
5.5 | 41.6 | 2880 | 4.34 | 2289.35
5.5 | 41.6 | 2920 | 4.29 | 2262.975 | 2002-12-24
6 | 24.4 | 3080 | 4.48 | 2363.2
| 44.4 | 3080 | 4.48 | 2363.2
| 44 | 3080 | 4.48 | 2363.2
6.5 | 46.4 | 3200 | 4.65 | 2452.875
6.5 | 44.4 | 3240 | 4.65 | 2452.875
7 | 38.8 | 1640 | 4.85 | 2558.375
7 | 37.6 | 2320 | 4.85 | 2558.375
7 |  |  | 4.85 | 2558.375
DUMMY LOAD RETEST 1/10/03 |  |  | pulse width 454 usec
Pot setting | Pearson | Bdot | BNC mV | capvolts
0 | 27.8 | 2700 | 2.04 | 1076
1 | 33 | 3200 | 2.38 | 1255
2 | 37.8 | 3700 | 2.78 | 1466
4 | 47.8 | 4640 | 3.54 | 1867
5 | 52.6 | 5040 | 4.04 | 2131
6 | 58.8 | 5640 | 4.44 | 2342
6.5 | 61 | 5880 | 4.64 | 2448
6.75 | 61.4 | 5880 | 4.72 | 2490
DUMMY LOAD RETEST 1/17/03 |  |  | pulse width 454 usec
Pot setting | BNC V | BDOT (V) | Pearson (KA) | 1000:1 capvolts
0 | 2.92 | 2.44 | 27 | 1.24
1 | 2.44 | 2.88 | 32.4 | 1.36
2 | 2.84 | 3.24 | 37.4 | 1.54
3 | 3.2 | 3.4 | 42.2 | 1.86
4 | 3.56 | 4 | 47 | 1.96
5 | 3.96 | 4.4 | 51.8 | 2.14
0 | 1540.3 | 2440 | 27 | 1240
1 | 1287.1 | 2880 | 32.4 | 1360
2 | 1498.1 | 3240 | 37.4 | 1540
3 | 1688 | 3400 | 42.2 | 1860
4 | 1877.9 | 4000 | 47 | 1960
5 | 2088.9 | 4400 | 51.8 | 2140
1/17/03 afternoon with chill water |  |  | pulse width 478 us
Pot setting | BNC V | BDOT (V) | Pearson (KA) | 1000:1 capvolts
0 | 2.04 | 2.4 | 27.2 | 1.12
1 | 2.44 | 2.84 | 32.4 | 1.32
2 | 2.84 | 3.24 | 37.6 | 1.54
3 | 3.16 | 3.6 | 42.4 | 1.74
4 | 3.56 | 4.04 | 47 | 1.94
5 | 3.96 | 4.44 | 52 | 2.12
0 | 1.0761 | 2400 | 27.2 | 1.12
1 | 1.2871 | 2840 | 32.4 | 1.32
2 | 1.4981 | 3240 | 37.6 | 1.54
3 | 1.6669 | 3600 | 42.4 | 1.74
4 | 1.8779 | 4040 | 47 | 1.94
5 | 2.0889 | 4440 | 52 | 2.12
psi | flowrate
8.6 | 26.5
17.2 | 25.5
26 | 24.6
43.3 | 23
54.1 | 22
64.9 | 21.3
75.8 | 20.5
86.6 | 19.8
97.4 | 19.2
108.3 | 18.5
119.1 | 18
130 | 17.4
140.1 | 16.8
151.6 | 16.3
2003-01-23 | Dummy Load
POT | BDOT raw | BDOT | Pearson | Capvolts
0 | 1.217 | 3.88 | 27.4 | 1140 | 1.14 | 3.1882
1 | 1.372 | 4.4 | 32.6 | 1350 | 1.35 | 3.207
2 | 1.794 | 5.04 | 37.6 | 1560 | 1.56 | 2.8094
3 | 2.199 | 5.76 | 42.6 | 1760 | 1.76 | 2.6194
4 | 2.608 | 6.4 | 47.4 | 1950 | 1.95 | 2.454
| 2.608 | 6.4
0 | 0.46664 | 0.60625
1 | 0.52607 | 0.6875
2 | 0.68788 | 0.7875
3 | 0.84317 | 0.9
4 | 1 | 1
New BDOT coil 01-24-03
POT | BDOT raw | BDOT | Pearson | Capvolts
0 | 1.09 | 4.12 | 27.4 | 1150 | 1.15
1 | 1.4 | 4.84 | 32.6 | 1360 | 1.36
2 | 2.206 | 5.76 | 37.6 | 1560 | 1.56
3 | 2.033 | 6.28 | 42.6 | 1760 | 1.76
4 | 2.362 | 6.92 | 47.4 | 1960 | 1.96
| 2.362 | 6.92
0 | 0.46147 | 0.59538
1 | 0.59272 | 0.69942
2 | 0.93395 | 0.83237
3 | 0.86071 | 0.90751
4 | 1 | 1

## Spice analysis
Pulse wave form as function of capacitance
| cap volts 2050 |  | 4.8 | 9.6 | 7.2 | 2.4 | 3.6 | 6
| pulse width |  | 385 | 570 | 482 | 266 | 330 | 435
| peak current |  | 56.14 | 69.68 | 63.94 | 43.95 | 50.87 | 60.4
pulse width and peak current vs lens primary inductance
| Inductance |  | 2.54 | 5.08 | 1.27 | 3 | 4 | 1
| pulse width |  | 384 | 514 | 300 | 411 | 463 | 280
| peak current |  | 56.14 | 44.9 | 67.4 | 53.4 | 48.7 | 71
Peak current vs capacitor voltage
| 1700 | 46.6
| 1800 | 49.3
| 1900 | 52
| 2000 | 54.7
| 2100 | 57.5
| 2200 | 60
| 2300 | 63
| 2400 | 65.7
| 2500 | 68.5
| 2600 | 71.2
| 2700 | 73.95
| 2800 | 76.7
| 2900 | 79.4
| 3000 | 82.15
| 3100 | 84.9
| 3200 | 87.6
peak current and pulse width vs primary resistance
| primary resistance |  | 13.5 | 27 | 6.75 | 9 | 15 | 20 | 5
| period |  | 384.9 | 440.4 | 374 | 376.7 | 388.58 | 404.7 | 371.8
| peak current |  | 56.14 | 42.62 | 66.32 | 62.57 | 54.25 | 48.75 | 69.5
R
|  | C | L | R | [5 empty] | 12 | 58.2642
C1 |  | 0.0048
Lps |  |  | 5e-08
Lcoax |  |  | 4.3e-08
Rcoax |  |  |  | 0.000362
Lpot |  |  | 2e-08
Lsla |  |  | 7.23e-08
Rsla |  |  |  | 0.0002
Lslb |  |  | 1.21e-07
Rslb |  |  |  | 0.000244
Lslc |  |  | 5.85e-08
Rslc |  |  |  | 0.000162
Lpri |  |  | 2.7e-06
Rpri |  |  |  | 0.00814
| Total | 0.0048 | 3.0648e-06 | 0.009108

## Data
POT | ROG | Bdot | Lens # | date | Grad(Bdot) | Grad(Rog) | grad(Bdot)/grad(Rog) | y = 0.2027x + 1.2055 | POT | ROG | Bdot | Lens # | date | Grad(Bdot) | Grad(Rog) | grad(Bdot)/grad(Rog) | y = 0.2027x + 1.2055
2 | 0.3 | 2.6 | 23 | 1996-12-01 | 409.24 | 366.0022 | 0.89435 | 1610.9 | 0 |  | 2 | 4 | 1984-12-01 | 314.8 | 0 | 0 | 1205.5
3.75 | 0.49 | 4.3 | 23 | 1996-12-01 | 676.82 | 597.8036 | 0.88325 | 1965.625 | 2 |  | 2.8 | 4 | 1984-12-01 | 440.72 | 0 | 0 | 1610.9
3.75 | 0.48 | 4.3 | 23 | 1996-12-01 | 676.82 | 585.6036 | 0.86523 | 1965.625 | 4 |  | 3.6 | 4 | 1984-12-01 | 566.64 | 0 | 0 | 2016.3
4.5 | 0.53 | 4.7 | 23 | 1996-12-01 | 739.78 | 646.6039 | 0.87405 | 2117.65 | 6 |  | 4.3 | 4 | 1984-12-01 | 676.82 | 0 | 0 | 2421.7
4.5 | 0.52 | 4.65 | 23 | 1996-12-01 | 731.91 | 634.4038 | 0.86678 | 2117.65 | 0 | 0.58 | 2 | 4 |  | 314.8 | 707.6043 | 2.2478 | 1205.5
2.8 | 0.528 | 3.9 | 24 | 1997-12-01 | 613.86 | 644.1639 | 1.0494 | 1773.06 | 0 | 0.6 | 2 | 4 | 1985-02-01 | 314.8 | 732.0044 | 2.3253 | 1205.5
2.8 | 0.52 | 3.84 | 24 | 1997-12-01 | 604.416 | 634.4038 | 1.0496 | 1773.06 | 0 | 0.58 | 2 | 4 | 1985-02-01 | 314.8 | 707.6043 | 2.2478 | 1205.5
2.8 | 0.512 | 3.84 | 24 | 1997-12-01 | 604.416 | 624.6438 | 1.0335 | 1773.06 | 6.25 | 0.82 | 4.4 | 6 | 1985-07-01 | 692.56 | 1000.4061 | 1.4445 | 2472.375
2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06 | 0 | 0.308 | 2.03 | 8 | 1986-02-01 | 319.522 | 375.7623 | 1.176 | 1205.5
5.15 | 0.66 | 4.96 | 24 | 1997-12-01 | 780.704 | 805.2049 | 1.0314 | 2249.405 | 2 | 0.39 | 2.89 | 8 | 1986-02-01 | 454.886 | 475.8029 | 1.046 | 1610.9
0 | 0.336 | 3.64 | 24 | 1997-12-01 | 572.936 | 409.9225 | 0.71548 | 1205.5 | 4 | 0.48 | 3.6 | 8 | 1986-02-01 | 566.64 | 585.6036 | 1.0335 | 2016.3
2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06 | 5 | 0.53 | 3.9 | 8 | 1986-02-01 | 613.86 | 646.6039 | 1.0533 | 2219
2.8 | 0.51 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 622.2038 | 1.0084 | 1773.06 | 6.25 | 0.59 | 4.4 | 8 | 1986-02-01 | 692.56 | 719.8044 | 1.0393 | 2472.375
5.15 | 0.656 | 4.96 | 24 | 1997-12-01 | 780.704 | 800.3249 | 1.0251 | 2249.405 | 0 | 0.1 | 0.5 | 9 | 1986-08-01 | 78.7 | 122.0007 | 1.5502 | 1205.5
5.15 | 0.648 | 5.04 | 24 | 1997-12-01 | 793.296 | 790.5648 | 0.99656 | 2249.405 | 3 | 0.1 | 1 | 9 | 1986-08-01 | 157.4 | 122.0007 | 0.7751 | 1813.6
2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06 | 6.25 | 0.61 | 4.2 | 9 | 1986-08-01 | 661.08 | 744.2045 | 1.1257 | 2472.375
5.15 | 0.648 | 5.04 | 24 | 1997-12-01 | 793.296 | 790.5648 | 0.99656 | 2249.405 | 3 | 0.52 |  | 11 | 1988-06-01 | 0 | 634.4038 | #DIV/0! | 1813.6
4.2 | 0.448 | 3.32 | 24 | 1997-12-01 | 522.568 | 546.5633 | 1.0459 | 2056.84 | 3.75 | 0.612 | 5.28 | 13 | 1990-07-01 | 831.072 | 746.6445 | 0.89841 | 1965.625
2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06 | 4.5 | 0.654 | 5.7 | 13 | 1990-08-01 | 897.18 | 797.8848 | 0.88933 | 2117.65
5.15 | 0.648 | 4.96 | 24 | 1997-12-01 | 780.704 | 790.5648 | 1.0126 | 2249.405 | 2 | 0.5 |  | 13 | 1990-05-01 | 0 | 610.0037 | #DIV/0! | 1610.9
0 | 0.332 | 2.5 | 25 | 1999-05-01 | 393.5 | 405.0425 | 1.0293 | 1205.5 | 2.9 | 0.55 | 4.85 | 13 | 1990-05-01 | 763.39 | 671.0041 | 0.87898 | 1793.33
0 | 0.328 | 2.6 | 25 | 1999-05-01 | 409.24 | 400.1624 | 0.97782 | 1205.5 | 1.95 | 0.48 | 4.2 | 15 | 1990-01-01 | 661.08 | 585.6036 | 0.88583 | 1600.765
1 | 0.4 | 3.08 | 25 | 1999-05-01 | 484.792 | 488.003 | 1.0066 | 1408.2 | 6.1 | 0.68 | 5.6 | 16 | 1991-04-01 | 881.44 | 829.605 | 0.94119 | 2441.97
1.5 | 0.424 | 3.28 | 25 | 1999-05-01 | 516.272 | 517.2831 | 1.002 | 1509.55 | 2.9 | 0.501 | 4.1 | 16 | 1990-11-01 | 645.34 | 611.2237 | 0.94713 | 1793.33
2 | 0.448 | 3.56 | 25 | 1999-05-01 | 560.344 | 546.5633 | 0.97541 | 1610.9 | 2.9 | 0.504 | 4.15 | 16 | 1990-12-01 | 653.21 | 614.8837 | 0.94133 | 1793.33
2.5 | 0.48 | 3.76 | 25 | 1999-05-01 | 591.824 | 585.6036 | 0.98949 | 1712.25 | 3.6 | 0.55 | 4.48 | 16 | 1990-12-01 | 705.152 | 671.0041 | 0.95157 | 1935.22
3 | 0.504 | 3.92 | 25 | 1999-05-01 | 617.008 | 614.8837 | 0.99656 | 1813.6 | 4.5 | 0.6 | 4.85 | 16 | 1990-12-01 | 763.39 | 732.0044 | 0.95889 | 2117.65
3.5 | 0.528 | 4.16 | 25 | 1999-05-01 | 654.784 | 644.1639 | 0.98378 | 1914.95 | 5.35 | 0.65 | 5.25 | 16 | 1990-12-01 | 826.35 | 793.0048 | 0.95965 | 2289.945
4.65 | 0.6 | 4.72 | 25 | 1999-05-01 | 742.928 | 732.0044 | 0.9853 | 2148.055 | 6.1 | 0.692 | 5.59 | 16 | 1990-12-01 | 879.866 | 844.2451 | 0.95952 | 2441.97
0 | 0.252 | 1.92 | 26 | 1999-09-01 | 302.208 | 307.4419 | 1.0173 | 1205.5 | 3.5 | 0.62 | 5.03 | 16 | 2002-07-24 | 791.722 | 756.4046 | 0.95539 | 1914.95
0 | 0.328 | 2.48 | 26 | 1999-09-01 | 390.352 | 400.1624 | 1.0251 | 1205.5 | 2 | 0.5 | 4.2 | 16 | 1990-03-01 | 661.08 | 610.0037 | 0.92274 | 1610.9
0 | 0.332 | 2.52 | 26 | 1999-09-01 | 396.648 | 405.0425 | 1.0212 | 1205.5 | 2.75 | 0.48 | 4.02 | 17 | 1992-10-01 | 632.748 | 585.6036 | 0.92549 | 1762.925
0 | 0.26 | 1.92 | 24 | 2001-10-01 | 302.208 | 317.2019 | 1.0496 | 1205.5 | 3.75 | 0.544 | 4.42 | 17 | 1992-10-01 | 695.708 | 663.684 | 0.95397 | 1965.625
1 | 0.304 | 2.28 | 24 | 2001-10-01 | 358.872 | 370.8822 | 1.0335 | 1408.2 | 4.5 | 0.578 | 4.75 | 17 | 1992-10-01 | 747.65 | 705.1643 | 0.94317 | 2117.65
2 | 0.356 | 2.64 | 24 | 2001-10-01 | 415.536 | 434.3226 | 1.0452 | 1610.9 | 2.75 | 0.489 | 4.065 | 17 | 1991-03-01 | 639.831 | 596.5836 | 0.93241 | 1762.925
3 | 0.4 | 2.96 | 24 | 2001-10-01 | 465.904 | 488.003 | 1.0474 | 1813.6 | 5.5 | 0.635 | 5.34 | 17 | 1991-03-01 | 840.516 | 774.7047 | 0.9217 | 2320.35
3.5 | 0.424 | 3.12 | 24 | 2001-10-01 | 491.088 | 517.2831 | 1.0533 | 1914.95 | 6.3 | 0.679 | 5.72 | 17 | 1991-03-01 | 900.328 | 828.385 | 0.92009 | 2482.51
4 | 0.44 | 3.28 | 24 | 2001-10-01 | 516.272 | 536.8033 | 1.0398 | 2016.3 | 1.9 | 0.52 | 4.2 | 17 | 1990-07-01 | 661.08 | 634.4038 | 0.95965 | 1590.63
4.2 | 0.448 | 3.32 | 24 | 2001-10-01 | 522.568 | 546.5633 | 1.0459 | 2056.84 | 2.75 | 0.564 | 4.57 | 17 | 1990-07-01 | 719.318 | 688.0842 | 0.95658 | 1762.925
0 | 0.292 | 2.24 | 27 | 2002-03-02 | 352.576 | 356.2422 | 1.0104 | 1205.5 | 3.5 | 0.61 | 5.04 | 17 | 1990-07-01 | 793.296 | 744.2045 | 0.93812 | 1914.95
1 | 0.344 | 2.64 | 27 | 2002-03-02 | 415.536 | 419.6825 | 1.01 | 1408.2 | 3.75 | 0.5 | 4.6 | 18 | 1992-02-01 | 724.04 | 610.0037 | 0.8425 | 1965.625
2 | 0.4 | 3.04 | 27 | 2002-03-02 | 478.496 | 488.003 | 1.0199 | 1610.9 | 4.6 |  |  | 18 | 1992-02-01 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2137.92
4 | 0.504 | 3.8 | 27 | 2002-03-02 | 598.12 | 614.8837 | 1.028 | 2016.3 | 6.25 | 0.64 | 5.7 | 18 | 1992-02-01 | 897.18 | 780.8047 | 0.87029 | 2472.375
4.5 | 0.52 | 4.04 | 27 | 2002-03-02 | 635.896 | 634.4038 | 0.99765 | 2117.65 | 4.65 | 0.55 | 5 | 18 | 1992-02-01 | 787 | 671.0041 | 0.85261 | 2148.055
5.8 | 0.584 | 4.52 | 27 | 2002-03-02 | 711.448 | 712.4843 | 1.0015 | 2381.16 | 0 | 0.28 | 2.6 | 20 | 2002-10-01 | 409.24 | 341.6021 | 0.83472 | 1205.5
0 | 0.296 | 2.2 | 27 | 2002-03-02 | 346.28 | 361.1222 | 1.0429 | 1205.5 | 2.8 | 0.43 | 4 | 20 | 2002-10-02 | 629.6 | 524.6032 | 0.83323 | 1773.06
1 | 0.336 | 2.68 | 27 | 2002-03-02 | 421.832 | 409.9225 | 0.97177 | 1408.2 | 3.05 | 0.44 | 4.2 | 20 | 2002-10-02 | 661.08 | 536.8033 | 0.81201 | 1823.735
2 | 0.408 | 3.08 | 27 | 2002-03-02 | 484.792 | 497.763 | 1.0268 | 1610.9 | 3.65 | 0.47 | 4.4 | 20 | 2002-10-03 | 692.56 | 573.4035 | 0.82795 | 1945.355
3 | 0.456 | 3.44 | 27 | 2002-03-02 | 541.456 | 556.3234 | 1.0275 | 1813.6 | 4.1 | 0.49 | 4.6 | 20 | 2002-10-04 | 724.04 | 597.8036 | 0.82565 | 2036.57
4 | 0.504 | 3.88 | 27 | 2002-03-02 | 610.712 | 614.8837 | 1.0068 | 2016.3 | 4.55 | 0.515 | 4.8 | 20 | 2002-10-06 | 755.52 | 628.3038 | 0.83162 | 2127.785
5 | 0.56 | 4.24 | 27 | 2002-03-02 | 667.376 | 683.2041 | 1.0237 | 2219 | 5.05 | 0.54 | 5 | 20 | 2002-10-06 | 787 | 658.804 | 0.83711 | 2229.135
5.7 | 0.592 | 4.48 | 27 | 2002-03-02 | 705.152 | 722.2444 | 1.0242 | 2360.89 | 5.45 | 0.555 | 5.2 | 20 | 2002-10-09 | 818.48 | 677.1041 | 0.82727 | 2310.215
5.5 | 0.584 | 4.4 | 27 | 2002-03-02 | 692.56 | 712.4843 | 1.0288 | 2320.35 | 6 | 0.58 | 5.4 | 20 | 2002-10-10 | 849.96 | 707.6043 | 0.83251 | 2421.7
5.5 | 0.584 | 4.4 | 27 | 2002-03-02 | 692.56 | 712.4843 | 1.0288 | 2320.35 | 6.4 | 0.6 | 5.6 | 20 | 2002-10-11 | 881.44 | 732.0044 | 0.83046 | 2502.78
5.5 | 0.576 | 4.4 | 27 | 2002-03-02 | 692.56 | 702.7243 | 1.0147 | 2320.35 | 6.65 | 0.61 | 5.7 | 20 | 2002-10-12 | 897.18 | 744.2045 | 0.82949 | 2553.455
6 | 0.604 | 4.64 | 27 | 2002-03-02 | 730.336 | 736.8845 | 1.009 | 2421.7 | 0 | 0.3 | 2.7 | 21 | 1993-08-01 | 424.98 | 366.0022 | 0.86122 | 1205.5
6.35 | 0.62 | 4.72 | 27 | 2002-03-02 | 742.928 | 756.4046 | 1.0181 | 2492.645 | 2.75 | 0.42 | 4 | 21 | 1993-08-01 | 629.6 | 512.4031 | 0.81385 | 1762.925
6.4 | 0.628 | 4.76 | 27 | 2002-03-02 | 749.224 | 766.1646 | 1.0226 | 2502.78 | 3.2 | 0.45 | 4.2 | 21 | 1993-08-01 | 661.08 | 549.0033 | 0.83046 | 1854.14
5.5 | 0.632 | 4.24 | 28 | 2002-10-24 | 667.376 | 771.0447 | 1.1553 | 2320.35 | 3.6 | 0.465 | 4.4 | 21 | 1993-08-01 | 692.56 | 567.3034 | 0.81914 | 1935.22
1 | 0.432 | 2.88 | 28 | 2002-10-24 | 453.312 | 527.0432 | 1.1626 | 1408.2 | 4.2 | 0.49 | 4.6 | 21 | 1993-08-01 | 724.04 | 597.8036 | 432833.7374 | 2056.84
2 | 0.488 | 3.2 | 28 | 2002-10-24 | 503.68 | 595.3636 | 1.182 | 1610.9 | 4.6 | 0.52 | 4.8 | 21 | 1993-08-01 | 755.52 | 634.4038 | 0.83969 | 2137.92
3 | 0.544 | 3.6 | 28 | 2002-10-24 | 566.64 | 663.684 | 1.1713 | 1813.6 | 5.15 | 0.54 | 5 | 21 | 1993-08-01 | 787 | 658.804 | 0.83711 | 2249.405
4 | 0.6 | 4 | 28 | 2002-10-24 | 629.6 | 732.0044 | 1.1626 | 2016.3 | 5.5 | 0.56 | 5.2 | 21 | 1993-08-01 | 818.48 | 683.2041 | 0.83472 | 2320.35
5 | 0.664 | 4.4 | 28 | 2002-10-24 | 692.56 | 810.0849 | 1.1697 | 2219 | 6 | 0.59 | 5.4 | 21 | 1993-08-01 | 849.96 | 719.8044 | 0.84687 | 2421.7
5.45 | 0.632 | 4.24 | 28 | 2002-10-24 | 667.376 | 771.0447 | 1.1553 | 2310.215 | 6.4 | 0.61 | 5.6 | 21 | 1993-08-01 | 881.44 | 744.2045 | 0.84431 | 2502.78
5.3 | 0.62 | 4.16 | 28 | 2002-10-24 | 654.784 | 756.4046 | 1.1552 | 2279.81 | 6.65 | 0.62 | 5.7 | 21 | 1993-08-01 | 897.18 | 756.4046 | 0.84309 | 2553.455
0 | 0.328 | 2.08 | 28 | 2002-10-25 | 327.392 | 400.1624 | 1.2223 | 1205.5 | 0 | 0.48 | 3.8 | 22 | 1995-11-10 | 598.12 | 585.6036 | 0.97907 | 1205.5
1 | 0.392 | 2.64 | 28 | 2002-10-25 | 415.536 | 478.2429 | 1.1509 | 1408.2 | 1.1 | 0.35 | 3 | 22 | 1995-11-11 | 472.2 | 427.0026 | 0.90428 | 1428.47
2 | 0.452 | 3.04 | 28 | 2002-10-25 | 478.496 | 551.4433 | 1.1525 | 1610.9 | 4.2 | 0.51 | 4.6 | 22 | 1995-11-12 | 724.04 | 622.2038 | 0.85935 | 2056.84
3 | 0.512 | 3.36 | 28 | 2002-10-25 | 528.864 | 624.6438 | 1.1811 | 1813.6 | 5.2 | 0.58 | 5.1 | 22 | 1995-11-12 | 802.74 | 707.6043 | 0.88149 | 2259.54
4 | 0.564 | 3.8 | 28 | 2002-10-25 | 598.12 | 688.0842 | 1.1504 | 2016.3 | 2 | 0.3 | 2.6 | 23 | 1996-12-01 | 409.24 | 366.0022 | 0.89435 | 1610.9
5 | 0.62 | 4.12 | 28 | 2002-10-25 | 648.488 | 756.4046 | 1.1664 | 2219 | 3.75 | 0.49 | 4.3 | 23 | 1996-12-01 | 676.82 | 597.8036 | 0.88325 | 1965.625
5.28 | 0.628 | 4.24 | 28 | 2002-10-25 | 667.376 | 766.1646 | 1.148 | 2275.756 | 3.75 | 0.48 | 4.3 | 23 | 1996-12-01 | 676.82 | 585.6036 | 0.86523 | 1965.625
0 | 0.48 | 3.8 | 22 | 1995-11-10 | 598.12 | 585.6036 | 0.97907 | 1205.5 | 4.5 | 0.53 | 4.7 | 23 | 1996-12-01 | 739.78 | 646.6039 | 0.87405 | 2117.65
1.1 | 0.35 | 3 | 22 | 1995-11-11 | 472.2 | 427.0026 | 0.90428 | 1428.47 | 4.5 | 0.52 | 4.65 | 23 | 1996-12-01 | 731.91 | 634.4038 | 0.86678 | 2117.65
4.2 | 0.51 | 4.6 | 22 | 1995-11-12 | 724.04 | 622.2038 | 0.85935 | 2056.84 | 2.8 | 0.528 | 3.9 | 24 | 1997-12-01 | 613.86 | 644.1639 | 1.0494 | 1773.06
5.2 | 0.58 | 5.1 | 22 | 1995-11-12 | 802.74 | 707.6043 | 0.88149 | 2259.54 | 2.8 | 0.52 | 3.84 | 24 | 1997-12-01 | 604.416 | 634.4038 | 1.0496 | 1773.06
0 | 0.28 | 2.6 | 20 | 2002-10-01 | 409.24 | 341.6021 | 0.83472 | 1205.5 | 2.8 | 0.512 | 3.84 | 24 | 1997-12-01 | 604.416 | 624.6438 | 1.0335 | 1773.06
2.8 | 0.43 | 4 | 20 | 2002-10-02 | 629.6 | 524.6032 | 0.83323 | 1773.06 | 2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06
3.05 | 0.44 | 4.2 | 20 | 2002-10-02 | 661.08 | 536.8033 | 0.81201 | 1823.735 | 5.15 | 0.66 | 4.96 | 24 | 1997-12-01 | 780.704 | 805.2049 | 1.0314 | 2249.405
3.65 | 0.47 | 4.4 | 20 | 2002-10-03 | 692.56 | 573.4035 | 0.82795 | 1945.355 | 0 | 0.336 | 3.64 | 24 | 1997-12-01 | 572.936 | 409.9225 | 0.71548 | 1205.5
4.1 | 0.49 | 4.6 | 20 | 2002-10-04 | 724.04 | 597.8036 | 0.82565 | 2036.57 | 2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06
4.55 | 0.515 | 4.8 | 20 | 2002-10-06 | 755.52 | 628.3038 | 0.83162 | 2127.785 | 2.8 | 0.51 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 622.2038 | 1.0084 | 1773.06
5.05 | 0.54 | 5 | 20 | 2002-10-06 | 787 | 658.804 | 0.83711 | 2229.135 | 5.15 | 0.656 | 4.96 | 24 | 1997-12-01 | 780.704 | 800.3249 | 1.0251 | 2249.405
5.45 | 0.555 | 5.2 | 20 | 2002-10-09 | 818.48 | 677.1041 | 0.82727 | 2310.215 | 5.15 | 0.648 | 5.04 | 24 | 1997-12-01 | 793.296 | 790.5648 | 0.99656 | 2249.405
6 | 0.58 | 5.4 | 20 | 2002-10-10 | 849.96 | 707.6043 | 0.83251 | 2421.7 | 2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06
6.4 | 0.6 | 5.6 | 20 | 2002-10-11 | 881.44 | 732.0044 | 0.83046 | 2502.78 | 5.15 | 0.648 | 5.04 | 24 | 1997-12-01 | 793.296 | 790.5648 | 0.99656 | 2249.405
6.65 | 0.61 | 5.7 | 20 | 2002-10-12 | 897.18 | 744.2045 | 0.82949 | 2553.455 | 4.2 | 0.448 | 3.32 | 24 | 1997-12-01 | 522.568 | 546.5633 | 1.0459 | 2056.84
0 | 0.3 | 2.7 | 21 | 1993-08-01 | 424.98 | 366.0022 | 0.86122 | 1205.5 | 2.8 | 0.52 | 3.92 | 24 | 1997-12-01 | 617.008 | 634.4038 | 1.0282 | 1773.06
2.75 | 0.42 | 4 | 21 | 1993-08-01 | 629.6 | 512.4031 | 0.81385 | 1762.925 | 5.15 | 0.648 | 4.96 | 24 | 1997-12-01 | 780.704 | 790.5648 | 1.0126 | 2249.405
3.2 | 0.45 | 4.2 | 21 | 1993-08-01 | 661.08 | 549.0033 | 0.83046 | 1854.14 | 0 | 0.26 | 1.92 | 24 | 2001-10-01 | 302.208 | 317.2019 | 1.0496 | 1205.5
3.6 | 0.465 | 4.4 | 21 | 1993-08-01 | 692.56 | 567.3034 | 0.81914 | 1935.22 | 1 | 0.304 | 2.28 | 24 | 2001-10-01 | 358.872 | 370.8822 | 1.0335 | 1408.2
4.2 | 0.49 | 4.6 | 21 | 1993-08-01 | 724.04 | 597.8036 | 0.82565 | 2056.84 | 2 | 0.356 | 2.64 | 24 | 2001-10-01 | 415.536 | 434.3226 | 1.0452 | 1610.9
4.6 | 0.52 | 4.8 | 21 | 1993-08-01 | 755.52 | 634.4038 | 0.83969 | 2137.92 | 3 | 0.4 | 2.96 | 24 | 2001-10-01 | 465.904 | 488.003 | 1.0474 | 1813.6
5.15 | 0.54 | 5 | 21 | 1993-08-01 | 787 | 658.804 | 0.83711 | 2249.405 | 3.5 | 0.424 | 3.12 | 24 | 2001-10-01 | 491.088 | 517.2831 | 1.0533 | 1914.95
5.5 | 0.56 | 5.2 | 21 | 1993-08-01 | 818.48 | 683.2041 | 0.83472 | 2320.35 | 4 | 0.44 | 3.28 | 24 | 2001-10-01 | 516.272 | 536.8033 | 1.0398 | 2016.3
6 | 0.59 | 5.4 | 21 | 1993-08-01 | 849.96 | 719.8044 | 0.84687 | 2421.7 | 4.2 | 0.448 | 3.32 | 24 | 2001-10-01 | 522.568 | 546.5633 | 1.0459 | 2056.84
6.4 | 0.61 | 5.6 | 21 | 1993-08-01 | 881.44 | 744.2045 | 0.84431 | 2502.78 | 0 | 0.332 | 2.5 | 25 | 1999-05-01 | 393.5 | 405.0425 | 1.0293 | 1205.5
6.65 | 0.62 | 5.7 | 21 | 1993-08-01 | 897.18 | 756.4046 | 0.84309 | 2553.455 | 0 | 0.328 | 2.6 | 25 | 1999-05-01 | 409.24 | 400.1624 | 0.97782 | 1205.5
0 |  | 2 | 4 | 1984-12-01 | 314.8 | 0 | 0 | 1205.5 | 1 | 0.4 | 3.08 | 25 | 1999-05-01 | 484.792 | 488.003 | 1.0066 | 1408.2
2 |  | 2.8 | 4 | 1984-12-01 | 440.72 | 0 | 0 | 1610.9 | 1.5 | 0.424 | 3.28 | 25 | 1999-05-01 | 516.272 | 517.2831 | 1.002 | 1509.55
4 |  | 3.6 | 4 | 1984-12-01 | 566.64 | 0 | 0 | 2016.3 | 2 | 0.448 | 3.56 | 25 | 1999-05-01 | 560.344 | 546.5633 | 0.97541 | 1610.9
6 |  | 4.3 | 4 | 1984-12-01 | 676.82 | 0 | 0 | 2421.7 | 2.5 | 0.48 | 3.76 | 25 | 1999-05-01 | 591.824 | 585.6036 | 0.98949 | 1712.25
0 | 0.58 | 2 | 4 |  | 314.8 | 707.6043 | 2.2478 | 1205.5 | 3 | 0.504 | 3.92 | 25 | 1999-05-01 | 617.008 | 614.8837 | 0.99656 | 1813.6
0 | 0.6 | 2 | 4 | 1985-02-01 | 314.8 | 732.0044 | 2.3253 | 1205.5 | 3.5 | 0.528 | 4.16 | 25 | 1999-05-01 | 654.784 | 644.1639 | 0.98378 | 1914.95
0 | 0.58 | 2 | 4 | 1985-02-01 | 314.8 | 707.6043 | 2.2478 | 1205.5 | 4.65 | 0.6 | 4.72 | 25 | 1999-05-01 | 742.928 | 732.0044 | 0.9853 | 2148.055
6.25 | 0.82 | 4.4 | 6 | 1985-07-01 | 692.56 | 1000.4061 | 1.4445 | 2472.375 | 0 | 0.252 | 1.92 | 26 | 1999-09-01 | 302.208 | 307.4419 | 1.0173 | 1205.5
0 | 0.308 | 2.03 | 8 | 1986-02-01 | 319.522 | 375.7623 | 1.176 | 1205.5 | 0 | 0.328 | 2.48 | 26 | 1999-09-01 | 390.352 | 400.1624 | 1.0251 | 1205.5
2 | 0.39 | 2.89 | 8 | 1986-02-01 | 454.886 | 475.8029 | 1.046 | 1610.9 | 0 | 0.332 | 2.52 | 26 | 1999-09-01 | 396.648 | 405.0425 | 1.0212 | 1205.5
4 | 0.48 | 3.6 | 8 | 1986-02-01 | 566.64 | 585.6036 | 1.0335 | 2016.3 | 0 | 0.292 | 2.24 | 27 | 2002-03-02 | 352.576 | 356.2422 | 1.0104 | 1205.5
5 | 0.53 | 3.9 | 8 | 1986-02-01 | 613.86 | 646.6039 | 1.0533 | 2219 | 1 | 0.344 | 2.64 | 27 | 2002-03-02 | 415.536 | 419.6825 | 1.01 | 1408.2
6.25 | 0.59 | 4.4 | 8 | 1986-02-01 | 692.56 | 719.8044 | 1.0393 | 2472.375 | 2 | 0.4 | 3.04 | 27 | 2002-03-02 | 478.496 | 488.003 | 1.0199 | 1610.9
0 | 0.1 | 0.5 | 9 | 1986-08-01 | 78.7 | 122.0007 | 1.5502 | 1205.5 | 4 | 0.504 | 3.8 | 27 | 2002-03-02 | 598.12 | 614.8837 | 1.028 | 2016.3
3 | 0.1 | 1 | 9 | 1986-08-01 | 157.4 | 122.0007 | 0.7751 | 1813.6 | 4.5 | 0.52 | 4.04 | 27 | 2002-03-02 | 635.896 | 634.4038 | 0.99765 | 2117.65
6.25 | 0.61 | 4.2 | 9 | 1986-08-01 | 661.08 | 744.2045 | 1.1257 | 2472.375 | 5.8 | 0.584 | 4.52 | 27 | 2002-03-02 | 711.448 | 712.4843 | 1.0015 | 2381.16
3 | 0.52 |  | 11 | 1988-06-01 | 0 | 634.4038 | #DIV/0! | 1813.6 | 0 | 0.296 | 2.2 | 27 | 2002-03-02 | 346.28 | 361.1222 | 1.0429 | 1205.5
3.75 | 0.612 | 5.28 | 13 | 1990-07-01 | 831.072 | 746.6445 | 0.89841 | 1965.625 | 1 | 0.336 | 2.68 | 27 | 2002-03-02 | 421.832 | 409.9225 | 0.97177 | 1408.2
4.5 | 0.654 | 5.7 | 13 | 1990-08-01 | 897.18 | 797.8848 | 0.88933 | 2117.65 | 2 | 0.408 | 3.08 | 27 | 2002-03-02 | 484.792 | 497.763 | 1.0268 | 1610.9
2 | 0.5 |  | 13 | 1990-05-01 | 0 | 610.0037 | #DIV/0! | 1610.9 | 3 | 0.456 | 3.44 | 27 | 2002-03-02 | 541.456 | 556.3234 | 1.0275 | 1813.6
2.9 | 0.55 | 4.85 | 13 | 1990-05-01 | 763.39 | 671.0041 | 0.87898 | 1793.33 | 4 | 0.504 | 3.88 | 27 | 2002-03-02 | 610.712 | 614.8837 | 1.0068 | 2016.3
1.95 | 0.48 | 4.2 | 15 | 1990-01-01 | 661.08 | 585.6036 | 0.88583 | 1600.765 | 5 | 0.56 | 4.24 | 27 | 2002-03-02 | 667.376 | 683.2041 | 1.0237 | 2219
6.1 | 0.68 | 5.6 | 16 | 1991-04-01 | 881.44 | 829.605 | 0.94119 | 2441.97 | 5.7 | 0.592 | 4.48 | 27 | 2002-03-02 | 705.152 | 722.2444 | 1.0242 | 2360.89
2.9 | 0.501 | 4.1 | 16 | 1990-11-01 | 645.34 | 611.2237 | 0.94713 | 1793.33 | 5.5 | 0.584 | 4.4 | 27 | 2002-03-02 | 692.56 | 712.4843 | 1.0288 | 2320.35
2.9 | 0.504 | 4.15 | 16 | 1990-12-01 | 653.21 | 614.8837 | 0.94133 | 1793.33 | 5.5 | 0.584 | 4.4 | 27 | 2002-03-02 | 692.56 | 712.4843 | 1.0288 | 2320.35
3.6 | 0.55 | 4.48 | 16 | 1990-12-01 | 705.152 | 671.0041 | 0.95157 | 1935.22 | 5.5 | 0.576 | 4.4 | 27 | 2002-03-02 | 692.56 | 702.7243 | 1.0147 | 2320.35
4.5 | 0.6 | 4.85 | 16 | 1990-12-01 | 763.39 | 732.0044 | 0.95889 | 2117.65 | 6 | 0.604 | 4.64 | 27 | 2002-03-02 | 730.336 | 736.8845 | 1.009 | 2421.7
5.35 | 0.65 | 5.25 | 16 | 1990-12-01 | 826.35 | 793.0048 | 0.95965 | 2289.945 | 6.35 | 0.62 | 4.72 | 27 | 2002-03-02 | 742.928 | 756.4046 | 1.0181 | 2492.645
6.1 | 0.692 | 5.59 | 16 | 1990-12-01 | 879.866 | 844.2451 | 0.95952 | 2441.97 | 6.4 | 0.628 | 4.76 | 27 | 2002-03-02 | 749.224 | 766.1646 | 1.0226 | 2502.78
3.5 | 0.62 | 5.03 | 16 | 2002-07-24 | 791.722 | 756.4046 | 0.95539 | 1914.95 | 5.5 | 0.632 | 4.24 | 28 | 2002-10-24 | 667.376 | 771.0447 | 1.1553 | 2320.35
2 | 0.5 | 4.2 | 16 | 1990-03-01 | 661.08 | 610.0037 | 0.92274 | 1610.9 | 1 | 0.432 | 2.88 | 28 | 2002-10-24 | 453.312 | 527.0432 | 1.1626 | 1408.2
2.75 | 0.48 | 4.02 | 17 | 1992-10-01 | 632.748 | 585.6036 | 0.92549 | 1762.925 | 2 | 0.488 | 3.2 | 28 | 2002-10-24 | 503.68 | 595.3636 | 1.182 | 1610.9
3.75 | 0.544 | 4.42 | 17 | 1992-10-01 | 695.708 | 663.684 | 0.95397 | 1965.625 | 3 | 0.544 | 3.6 | 28 | 2002-10-24 | 566.64 | 663.684 | 1.1713 | 1813.6
4.5 | 0.578 | 4.75 | 17 | 1992-10-01 | 747.65 | 705.1643 | 0.94317 | 2117.65 | 4 | 0.6 | 4 | 28 | 2002-10-24 | 629.6 | 732.0044 | 1.1626 | 2016.3
2.75 | 0.489 | 4.065 | 17 | 1991-03-01 | 639.831 | 596.5836 | 0.93241 | 1762.925 | 5 | 0.664 | 4.4 | 28 | 2002-10-24 | 692.56 | 810.0849 | 1.1697 | 2219
5.5 | 0.635 | 5.34 | 17 | 1991-03-01 | 840.516 | 774.7047 | 0.9217 | 2320.35 | 5.45 | 0.632 | 4.24 | 28 | 2002-10-24 | 667.376 | 771.0447 | 1.1553 | 2310.215
6.3 | 0.679 | 5.72 | 17 | 1991-03-01 | 900.328 | 828.385 | 0.92009 | 2482.51 | 5.3 | 0.62 | 4.16 | 28 | 2002-10-24 | 654.784 | 756.4046 | 1.1552 | 2279.81
1.9 | 0.52 | 4.2 | 17 | 1990-07-01 | 661.08 | 634.4038 | 0.95965 | 1590.63 | 0 | 0.328 | 2.08 | 28 | 2002-10-25 | 327.392 | 400.1624 | 1.2223 | 1205.5
2.75 | 0.564 | 4.57 | 17 | 1990-07-01 | 719.318 | 688.0842 | 0.95658 | 1762.925 | 1 | 0.392 | 2.64 | 28 | 2002-10-25 | 415.536 | 478.2429 | 1.1509 | 1408.2
3.5 | 0.61 | 5.04 | 17 | 1990-07-01 | 793.296 | 744.2045 | 0.93812 | 1914.95 | 2 | 0.452 | 3.04 | 28 | 2002-10-25 | 478.496 | 551.4433 | 1.1525 | 1610.9
3.75 | 0.5 | 4.6 | 18 | 1992-02-01 | 724.04 | 610.0037 | 0.8425 | 1965.625 | 3 | 0.512 | 3.36 | 28 | 2002-10-25 | 528.864 | 624.6438 | 1.1811 | 1813.6
4.6 |  |  | 18 | 1992-02-01 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2137.92 | 4 | 0.564 | 3.8 | 28 | 2002-10-25 | 598.12 | 688.0842 | 1.1504 | 2016.3
6.25 | 0.64 | 5.7 | 18 | 1992-02-01 | 897.18 | 780.8047 | 0.87029 | 2472.375 | 5 | 0.62 | 4.12 | 28 | 2002-10-25 | 648.488 | 756.4046 | 1.1664 | 2219
4.65 | 0.55 | 5 | 18 | 1992-02-01 | 787 | 671.0041 | 0.85261 | 2148.055 | 5.28 | 0.628 | 4.24 | 28 | 2002-10-25 | 667.376 | 766.1646 | 1.148 | 2275.756
[8 empty] | 1205.5 | [8 empty] | 1205.5
[8 empty] | 2553.455 | [8 empty] | 2553.455

## HV measurements 10-02
data from 10/24 | Pot | 1000:1 probe (KV) | Panel (KV) | Rog (V) | Bdot (V)
| 5.5 | 2.31 | 2 | 0.632 | 4.24
| 1 | 1.59 | 1.32 | 0.432 | 2.88
| 2 | 1.76 | 1.47 | 0.488 | 3.2
| 3 | 1.96 | 1.64 | 0.544 | 3.6
| 4 | 2.17 | 1.81 | 0.6 | 4
| 5 | 2.37 | 2.02 | 0.664 | 4.4
| 5.45 | 2.26 | 1.95 | 0.632 | 4.24
| 5.3 | 2.25 | 1.92 | 0.62 | 4.16
data from 10/25 | Pot | 1000:1 probe (KV) | Panel (KV) | Rog (V) | Bdot (V)
| 0 | 1.18 | 1.05 | 0.328 | 2.08
| 1 | 1.4 | 1.17 | 0.392 | 2.64
| 2 | 1.64 | 1.32 | 0.452 | 3.04
| 3 | 1.84 | 1.5 | 0.512 | 3.36
| 4 | 2.03 | 1.7 | 0.564 | 3.8
| 5 | 2.21 | 1.85 | 0.62 | 4.12
| 5.28 | 2.25 | 1.92 | 0.628 | 4.24